|  | ZA des Chauffours BP 1032 62710 Courrières Email : fmdformation@orange.fr Site : fmd-formation.fr Tél : 03.91.83.33.68 | Référence : D462 Date d’application : 07/06/2022 |
| --- | --- | --- |
| PROGRAMME DE FORMATION Habilitation Electrique BS BE Manoeuvre Initial SELON LA NORME NC 18510 |  |  |

| Objectifs : - Etre capable d’exécuter en sécurité des opérations d’ordre électrique. | Programme : Théorie : - La présentation de la procédure d’habilitation selon le recueil NF C 18-510 de Janvier 2012 en relation avec les domaines des tensions - L’évaluation des risques. Effets physiopathologiques du courant électrique - Les exemples d’accidents (contact direct, indirect, court-circuit) - Le classement des installations - Les règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique - Les personnes intervenantes - Les ouvrages électriques - Les opérations - Les outillages (Mesure de protection, emplacement, TBTS…) - Les zones d’environnement - Les documents écrits - Les fonctions de l’appareillage, l’usage des plans et des schémas, l’intérêt des verrouillages et inter-verrouillages - L’incidence de la conception des équipements sur la sécurité du personnel Pratique : - Les travaux hors tension en BTA ou BT - La consignation et déconsignation - Les missions du chargé de consignation, du chargé de travaux et de l’exécutant - Les travaux au voisinage de pièces nues sous tension Outils pédagogiques : Vidéoprojecteur, ordinateur, paper board, films, … Supports remis aux participants : Remise d’une documentation complète et ciblée véritable aide- mémoire de la formation. (Livret Habilitation Electrique, MEMO FORMA) Méthodes d’évaluation : Test théorique et test pratique. Avis sur la délivrance de l’habilitation. Validation : A l’issue de la séance de TP, un avis et un titre d’habilitation pré-rédigé sont adressés à l’employeur et une Attestation de stage + certificat de réalisation. Maintien des connaissances : Tous les 3 ans. Résultats obtenus en 2021 : Le niveau de performance et d’accomplissement de la prestation est de 100%. |
| --- | --- |
| Public : - Personnel travaillant à proximité d’installations électriques et n’effectuant pas de travaux d’ordre électrique. - Personnel d’exploitation, d’entretien « non électricien » amené à effectuer des opérations simples (opérations de remplacement, de raccordement, et/ou des manœuvres sur des ouvrages électriques) (BS). |  |
| Pré-requis : Il est nécessaire d’avoir des connaissances en électricité, résultant d’une formation ou d’une pratique professionnelle. |  |
| Méthodes pédagogiques : Méthode essentiellement active basée sur la participation des participants. Pédagogie alternant les apports théoriques et les mises en situation pratiques pour un maximum d’efficacité. |  |
| Compétences : Des intervenants qualifiés, aux compétences techniques et pédagogiques actualisées |  |
| Durée : 2 Jours (soit 14 Heures) |  |
| Délais d’accès : Délai d’accès sous dix jours. |  |
| Infrastructures et moyens matériels : Infrastructures et des moyens matériels permettant les conditions réelles de travail. |  |
| Accessibilité : Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap, locaux adaptés à recevoir des personnes handicapées. |  |
| Nombre minimum et maximum de stagiaires par session : de 3 à 8 |  |
| Tarifs : Voir le devis et les conditions générales de vente |  |